## 氧气站项目杜瓦罐建设方案
广东省第二荣军优抚医院医气（供氧和 正负压）项目清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 医杜瓦罐汇流排及附件 | 2*2 | 台 | 2 | 不包含杜瓦罐，含自动切换远程报警
1 | 氧气减压报警装置 |  | 台 | 5
2 | 门诊B座空压机组 | 0.62m³/min | 套 | 1 | 一用一备，不包含配电和防雨棚制作
3 | 门诊B座负压机组 | 60m³/h | 套 | 1 | 一用一备，不包含配电和防雨棚制作
4 | 荣军楼负压机组 | 60m³/h | 套 | 1 | 一用一备，不包含配电和防雨棚制作
5 | 氧气管道安装 | φ42 | 米 | 400
6 | 设备安装费 |  | 项 | 1 | 设备管线连接安装
7 | 集中供氧设备房 | 5*5 | 间 | 1 | 包含集装箱房，地面混泥土基础，水电网
8 | 荣臻楼设备带和管线安装 |  | 床 | 56 | 包含减压箱设备带，呼叫移位
7 | 集中供氧设计费 |  | 项 | 1
8 | 安装辅材 |  | 项 | 1 | 缓冲器，补偿器，阀门等
9 | 路面开槽恢复，套管铺设 |  | 项 | 1
9 | 运费 |  | 项 | 1