## Sheet1
2024年医疗设备科室需求耳鼻喉手术器械参数
项目名称 | 项目标的物 | 数量 | 单位 | 参数或其他要求 | 是否支持进口 | 保修期 | 最高限价
显微喉器械包 | 支撑喉镜 | 1 | 件 | 1.深度≤172.5mm，端部长度≤19mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 支撑喉镜 | 1 | 件 | 1.深度≤161mm，端部长度≤17mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 支撑喉镜 | 1 | 件 | 1.胸部位托直径≤95mm，支撑杆长度≤360mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤1mm，管径≤2mm，连接管式，直型，麦粒头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤1mm，管径≤2mm，连接管式，右弯，弯高≤3.4mm，麦粒头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤1mm，管径≤2mm，连接管式，左弯，弯高≤3.4mm，麦粒头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤1.2mm，管径≤2mm，连接管式，上弯，弯高≤5.6mm，麦粒头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤2mm，管径≤2mm，连接管式，直型，圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤2mm，管径≤2mm，连接管式，右弯，弯高≤3.1mm，抓取型。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤2.6mm，管径≤2mm，连接管式，上弯45°，弯高≤4.1mm，圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤2mm，管径≤2mm，连接管式，左弯，弯高≤3.4mm，圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉钳 | 1 | 把 | 1.总长≤230mm，头宽≤2mm，管径≤2mm，连接管式，右弯，弯高≤3.4mm，圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 显微喉刀 | 1 | 把 | 1.总长≤245mm，头部直形，三角形刃口。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。 | 否 | ≥2年
| 喉显微手术器械手柄 | 1 | 把 | 1.可与显微喉钩，喉针，喉刀配合使用，可拆换，滚花旋钮。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 吸引管 | 1 | 把 | 1.总长≤250mm，管径≤4mm，弯型，可控。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 吸引管 | 1 | 把 | 1.总长≤250mm，管径≤3mm，弯型，可控。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 吸引管 | 1 | 把 | 1.工作长度≤250mm，管径≤2.5mm，带可控孔。弯头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。 | 否 | ≥2年
| 编网筐 | 1 | 件 | 外形长宽高尺寸为长度≤408mm×宽度≤253mm×高度≤70mm，编网结构，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 否 | ≥2年
耳科器械包 | 耳钳 | 1 | 把 | 1.长度≤80mm，直头，橄榄形。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳钳 | 1 | 把 | 1.长度≤80mm，直头，碗形。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳钳 | 1 | 把 | 1.总长≤80mm,头端宽度≤1.5mm碗形，上翘45°。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳剪 | 1 | 把 | 1.工作长度≤80mm，直头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用40Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为50-58HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳钳 | 1 | 把 | 1.长度≤80mm，直头，橄榄形。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳钩 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，头部长度≤1.8mm，角弯45,度,。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳道皮瓣刀 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，头部宽度≤1.2mm,直形。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳道皮瓣刀 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，头部宽度≤2mm,弯形45°。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳鼓膜刀 | 1 | 把 | 1.总长≤190mm，头宽≤2.5mm，枪形，半月刃。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.刀体采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC，手柄采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳用探针 | 1 | 把 | 1.总长≤180mm，枪状，头部长度≤93mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳钩 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，头部长度≤1.5mm，角弯45,度,。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 耳刮匙 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，双椭圆头，头宽≤1.5mm/1.8mm，头部微弯。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面亚光处理。 3.采用30Cr13医用不锈钢材料。热处理硬度48-53HRC。 | 否 | ≥2年
| 剥离器 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，微弯，头部宽度≤2mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 吸引管 | 1 | 把 | 1.长度≤75mm，管径≤2.5mm，耳用。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 吸引管 | 1 | 把 | 1.总长≤125mm，工作长度≤75mm，管径≤2mm，直头，可控。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.整体采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
| 吸引管 | 1 | 把 | 1.总长≤125mm，工作长度≤75mm，管径≤1.5mm，直头，可控。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.整体采用进口医用不锈钢材料。 | 否 | ≥2年
鼻科器械包 | 鼻组织钳 | 1 | 把 | 1.工作端长度≤120mm，头部宽度≤3mm，直型，尖圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻组织钳 | 1 | 把 | 1.工作端长度≤120mm，头部宽度≤3mm，上翘型，上翘30°，上翘高度≤7mm，尖圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻组织钳 | 1 | 把 | 1.工作端长度≤120mm，头部宽度≤3mm，上翘型，上翘45°，上翘高度≤8mm，尖圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻组织钳 | 1 | 把 | 1.工作端长度≤120mm，头部宽度≤4mm，上翘型，上翘90°，上翘高度≤9mm，尖圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻组织钳 | 1 | 把 | 1.工作端长度≤120mm，头部宽度≤4mm，直型，长圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻咽活体取样钳 | 1 | 把 | 1.总长≤180mm，工作端长度≤150mm，头部长度≤3mm，宽度≤3mm，厚度≤3mm，直型，圆头，上开合。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻剪 | 1 | 把 | 1.总长≤110mm，枪形，下介，头宽≤2.6mm，刃长≤36mm。 2.采用30Cr13医用不锈钢材料。 3.表面亚光处理 | 否 | ≥2年
| 鼻咬切钳 | 1 | 把 | 1.工作端长度≤120mm，头部长度≤11mm，宽度≤2mm，杆部带刻度，反咬切型。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.头部采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻骨膜剥离器 | 1 | 把 | 1.总长≤190mm，双头，两侧头宽≤均为3mm，滚花手柄。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻骨膜剥离器 | 1 | 把 | 1.总长≤200mm，双头，头部铲型带刻度，头宽≤4mm/5mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC | 否 | ≥2年
| 鼻咽活体取样钳 | 1 | 把 | 1.总长≤140mm，工作端长度≤115mm，头部长度≤5mm，宽度≤3.5mm，厚度≤3.5mm，上弯，管部弯度R15mm，弯曲角度65°，弯曲高度≤36mm，长圆头，竖直方向开合。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻咽活体取样钳 | 1 | 把 | 1.总长≤140mm，工作端长度≤115mm，头部长度≤5mm，宽度≤3.5mm，厚度≤3.5mm，上弯，管部弯度R15mm，弯曲角度65°，弯曲高度≤36mm，长圆头，水平方向开合。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面喷砂处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 上颌窦咬骨钳 | 1 | 把 | 1，工作长度≤150mm，头宽≤3.2mm，咬切口长≤6mm，切口向上。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理 3.采用30Cr13医用不锈钢材料。热处理硬度48-53HRC | 否 | ≥2年
| 鼻刮匙 | 1 | 把 | 1.总长≤190mm，头部角弯45°，碗型有孔，头宽≤4mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻中隔咬骨钳 | 1 | 把 | 1.总长≤180mm，头部宽度≤3mm，头部角弯，对咬口 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻腔吸引管 | 1 | 把 | 1.工作长度≤175mm，管径≤2.5mm，带可控孔。弯头60°。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。 | 否 | ≥2年
| 鼻腔吸引管 | 1 | 把 | 1.工作长度≤175mm，管径≤4mm，带可控孔。弯头60°。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。 3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。 | 否 | ≥2年
| 鼻腔吸引管 | 1 | 把 | 1.总长≤190mm，吸引管直径≤4mm,直形，带可控孔。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面亚光处理。 3.采用12Cr19Ni10医用不锈钢。 | 否 | ≥2年
| 鼻粘膜刀 | 1 | 把 | 1.总长≤170mm，双头，一头头宽≤3.5mm，厚度≤0.3mm，直型，圆刃，一头头宽≤4.5mm，厚度≤0.3mm，角弯，弯高10mm，长圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻穿刺针 | 1 | 把 | 1.总长≤170mm，杆径≤4mm，头端平口。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。 | 否 | ≥2年
| 鼻中隔凿 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，头部宽度≤3mm，直形，头部鱼尾刃。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 骨锤 | 1 | 把 | 1.总长≤200mm，锤头重≤75g，铝合金手柄。 2.头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“ 3.沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 否 | ≥2年
| 探针 | 1 | 把 | 1.总长≤210mm，圆头，头部直径≤2.5mm，圆弯。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面电镀处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 | 否 | ≥2年
| 编网筐 | 1 | 件 | 外形长宽高尺寸为总长≤408mm×宽度≤253mm×高度≤70mm，编网结构，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 否 | ≥2年